THYRISTOR.

Symbole:

Conditions d’amorçage:

- tension anode-cathode positive et suffisante Vak > 0.

- courant de gâchette (de G vers K) suffisant Ig > Ig(max) catalogue.

* la notation Ig(max) indique la valeur maximale du courant (continu) de gâchette nécessaire à l’amorçage de tous les thyristors d’une même référence. Ig(max) est donc la valeur minimale à prendre en compte pour le dimensionnement de la résistance de gâchette.

- courant principal Iak supérieur au courant d’accrochage Il (latching current): Iak > Il.

* dans le cas où le thyristor pilote une charge fortement inductive, le courant principal s’établit lentement, le courant de gâchette doit être maintenu pendant un temps suffisant (impulsion longue).

Conditions de blocage:

- courant principal inférieur au courant de maintien Ih (holding current), pendant un temps supérieur au temps de désamorçage tq.

*lorsque le thyristor fonctionne en courant redressé (cas du pont mixte ou du pont complet), son blocage est naturel (à chaque période). Dans le cas d’un fonctionnement en courant continu (hacheur), il faut recourir à des dispositifs de blocage (blocage forcé).

Protection contre les di/dt:

Au début de l’amorçage du thyristor, seule une petite partie de la jonction est conductrice. Si la vitesse de croissance du courant principal est trop importante, elle peut entraîner des densités de courant énormes qui vont détruire le composant. Pour limiter ce phénomène, on utilise des petites inductances en série avec le thyristor.

Protection contre les dv/dt:

Si la tension anode-cathode augmente trop rapidement, elle peut entraîner un amorçage intempestif du thyristor (sans signal de gâchette). Pour neutraliser ce phénomène, on utilise le circuit suivant:

Explication du fonctionnement:

Lorsqu’un front raide se présente entre les points A et B, le condensateur se charge à travers D et l’impédance de la ligne. La tension Vak évolue plus lentement (comme aux bornes du condensateur). La résistance R intervient lors de l’amorçage commandé et limite le courant de décharge du condensateur dans le thyristor (di/dt). Ce circuit présente aussi l’avantage d’un amorçage plus facile du thyristor, la décharge du condensateur permettant un établissement plus rapide du courant d’accrochage Il.

Protection contre les courts-circuits:

On utilise des fusibles ultra rapides UR (protistors) choisis en fonction de leur contrainte thermique I²t (A².s): I²t fusible < I²t thyristor.

Spécifications techniques:

Exemple du thyristor rapide DK2416F (Thomson) 260 Aeff.

| I0 | courant moyen | 165A |
| --- | --- | --- |
| Vrrm | tension inverse | 1600v |
| Vdrm | tension directe à l’état bloqué | 1600v |
| Itsm(10ms) | courant de surcharge de pointe | 4000A |
| di/dt | vitesse critique de croissance du courant | 800A/µs |
| dv/dt | vitesse critique de croissance de la tension | 200V/µS |
| Irm | courant inverse | 25mA |
| Igtmax | courant de gâchette d’amorçage | 200mA |
| Vgtmax | tension de gâchette à l’amorçage | 3v |
| Vtmmax | tension de crête à l’état passant | 2v (à 450A) |
| tq | temps de désamorçage | 60µs (à 200A) |
| I²t | contrainte thermique | 80000 A²s |

Application:

redressement commandé (en monophasé):

pont mixte symétrique et pont mixte asymétrique

Le montage symétrique présente l’avantage d’une commande plus simple (la cathode des thyristors est commune). Les thyristors doivent être surdimensionnés (roue libre). Le montage de puissance peut être simplifié (utilisation de paires thyristor-diode).

pont complet:

Un fonctionnement en onduleur (au delà de 90°) est possible sous certaines conditions:

- soit la vitesse (fem E) peut changer de signe (levage: redresseur en montée, onduleur en descente),

- soit en croisant les connexions de l’induit ou de l’inducteur.

Le moteur devient générateur et fournit de l’énergie au réseau (freinage par récupération).