## Pilotage d'éclairage public par automate programmable
Désignation du matériel	Valeur	Fournisseur	Qté	Prix UHT	Prix Total
Lampe SHP 150W	4050300015613	OSRAM	1	11,01	11,01
Lampe SHP 100W	4050300087300	OSRAM	2	16,05	32,10
Lampe SHP 70W	4050300015767	OSRAM	1	10,50	10,50
Lampe fluocompacte 15W	4050300811635	OSRAM	1	7,50	7,50
Boitier couvercle gris	289-6336	Radiospares	4	20,46	81,84
Douilles E40 BJB	171-051	Radiospares	3	13,18	39,54
Douilles E27 BJB (lot de 5)	482-3728	Radiospares	1	5,50	5,50
Compteur énergie 230V 50Hz	EC150	Hager	1	314,57	314,57
Coupe-circuit à fusible Merlin Gerin 15620	230-1181	Radiospares	5	5,76	28,80
Contacteur LC1D09P7 – 25A	LC1D09P7	Télémecanique	2	23,02	46,04
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA AC	08831	Legrand	1	82,20	82,20
Disjoncteur magnéto-thermique P+N 10A	6394	Legrand	3	49,90	149,70
Disjoncteur magnéto-thermique P+N 1A uni + neutre	6388	Legrand	2	65,10	130,20
Contacteur LC1K0601P7 – 6A	LC1K0601P7	Télémecanique	2	17,43	34,86
Coffret SPACIAL S3D	NSYS3D8825P	Télémecanique	1	180,45	180,45
Support pour panneau	SUPP50W	APB energy	4	156,00	624,00
Batterie 12V 27Ah	FIAMM FG 22703	fiamm	4	69,18	276,72
Parafoudre In 15kA	SPN040C	Hager	1	117,55	117,55
Prise de courant	SN216	Hager	3	12,26	36,78
Régulateur de charge 48V / 254*127*63,5mm	C charge C40	Xantrex	1	168,00	168,00
Disjoncteur P+N 20A	406870	Legrand	1	25,60	25,60
Alimentation chas +/-15V 15W	131-959	Radiospares	1	57,95	57,95
Fusibles 2A 8,5x23 (boite de 10) Merlin Gerin 15666	2508784579	Radiospares	1	85,50	85,50
Fusibles 10A 8,5x23 (boite de 10) Merlin Gerin 15660	2508784664	Radiospares	1	52,40	52,40
Automate Millenium 3 CUSTOM XD26R 24VDC 88974161	704-8333	Radiospares	1	285,81	285,81
Capteur de tension LV 25-200	90.28.44.000.0	LEM	1	60,05	60,05
Alimentation Millenium PS 24VDC 15W-0,6A 88950304	413-500	Radiospares	1	54,08	54,08
Fil de câblage 1 mm² rouge (bobine de 100 m)	628-5027	Radiospares	1	17,34	17,34
Fil de câblage 1 mm² bleu (bobine de 100 m)	628-5011	Radiospares	1	14,86	14,86
Fil de câblage 1 mm² vert-jaune (bobine de 100 m)	628-5061	Radiospares	1	14,86	14,86
Voyant défaut rouge ou jaune 230V	XB7EV04MP	Télémecanique	2	12,28	24,56
Module de puissance Erghel		SE3	2	500,00	1000,00
Module pilote Erghel		SE3	2	400,00	800,00
Générateur Erghel		SE3	4	150,00	600,00
Commutateur 3 position	XB7ED33P	Télémecanique	2	8,53	17,06
Commutateur 2 positions	XB7ED25P	Télémecanique	1	7,74	7,74
Module Extension ethernet crouzet 88970270	615-0123	Radiospares	1	179,79	179,79
disjoncteur porte-fusible 10A	15620	Merlin gerin	5	11,28	56,40
Boitier pour capteur de tension PCD65T H = 80 L = 170 P = 65	188-2263	fibox	1	16,32	16,32
Panneau Photovoltaïque 20W 12V Yohkon Energia	YE6180M	Yohkon	2	500	1000,00
Coffret batteries IP66 (L*l*p) 540*270*171mm	205 1561	Radiospares	1	94,79	94,79
Protège doigt 120*120mm	92164-2-2929	Radiospares	4	2,67	10,68
Divers (Goulottes, cables phase/neutre/terre, raïl, etc...)		Legrand			150,00
				Total HT	7003,65
				TVA 19,6%	1372,72
				Total TTC	8376,37