Démonstrateur d’éco-construction

Présentation de l’entreprise et du projet

LOCARBOM est une entreprise de l'économie sociale et solidaire (ESS). Ce type d’entreprise se distingue par son but d'utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et l'orientation de ses excédents vers la poursuite de son activité souvent non lucrative. L'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) permet de bénéficier d'aides et de financements spécifiques, notamment accession à l'épargne salariale solidaire et réductions fiscales.

LOCARBOM a déposé un projet "FASEP Innovation Verte" de démonstrateur d'éco-construction au Sénégal, intitulé "UMAT du Sahel". Dans ce cadre l’entreprise sollicite le lycée Antonin Artaud pour faire partie du club de partenaires. Ce projet est également cohérent avec l’ensemble des activités de l’entreprise dont celle portant sur la construction d’Eco-villages en Afrique et la recherche d’autonomie énergétique.

Les contraintes fixées par LOCARBOM sont les suivantes :
- utiliser les ressources locales (matériaux, main d’œuvre, photovoltaïque)
- mettre en œuvre une technologie française (système Eghel SE3, automate Crouzet) déjà utilisée et par le lycée Antonin Artaud.

Cahier des charges

Ce projet consiste à réaliser l’alimentation électriques de différents usages cités par la RT2012 (éclairage, eau chaude sanitaire, ventilation) en utilisant au maximum l’énergie photovoltaïque et en la complétant si besoin par le réseau électrique.
- la puissance minimale du champ photovoltaïque est de 1 kWc
- les usages sont alimentés en courant continu 220 V, préférentiellement par le module de puissance CC et éventuellement par le module de puissance CA
- le surplus de production charge un ensemble de batteries d’accumulateurs au plomb
- dans le cas où l’énergie continue (panneaux + batterie) ne permet pas de couvrir les besoins, le réseau apporte le complément par le module de puissance CA
- la tension de la batterie est contrôlée par l’automate : si cette tension est trop basse (batterie déchargée), le module de puissance CC est arrêté (RazCC) et le module de puissance CA fournit toute l’énergie
- la température de l’eau du chauffe-eau est contrôlée par l’automate : elle est maintenue entre 40°C et 65°C
- la coupure du chauffe-eau se fait « à vide » : RAZ des pilotes (RazCC et RazCA), puis ouverture, 1 seconde plus tard, du contacteur de puissance KA1
- l’éclairage peut être mis en marche ou arrêté manuellement (interrupteur) ou automatiquement (KA2 + heure lever/coucher du soleil)
- la ventilation est mise en marche ou arrêtée manuellement (interrupteur) ou automatiquement (KA3 + horloge de l’automate)
- pour les essais, les batteries et les régulateurs de charge peuvent être remplacés par un condensateur
La réalisation se déroulera sur 5 mois de février à juin 2019

Synoptique de l'installation