## Evolutions (hidden)
Indice de révision | Date | Description de la modification | Feuilles concernées | Rédacteur
B | 2005-05-30 | Prise en compte des quantités dans la formule de calcul des prix | Lubio | JP FRETTI
C | 2005-06-30 | Détail du prix du kWh | Economie d'énergie | JP FRETTI
D | 2005-07-19 | Correction bug nombre d'heures de fonctionnement | Page de garde | JP FRETTI
E | 2005-07-30 | Complément info dans page de garde |  | JP FRETTI
F | 2006-02-21 | correction bug nombre d'heures économie | page simulation | JP FRETTI

## Page de garde
Lubio VRI/VR
|  |  | Prix Tarif | Remise
Ville | Saint Martin d'Heres | VRI 18 kVA | 5140 | 0.8
Nom du site |  | VRI 18 kVA | 5140 | 0.8
Hypothèses
Nombre d'heures de fonctionnement | 4454.0167
à la tension d'économie | 1934
Début zone économie | 23:30
Fin zone économie | 4:30
Tension nominale | 210
Tension économie | 180
Procédure pour la mise à jour des champs Hypothèses : 1 A l'aide du logiciel de simulation Lubio ou du logiciel de programmation Lubio. Faite une programmation d'horloge astronomique et lancer une simulation sur une période 01/01/20XX au 31/12/20XX. La simulation crée automatiquement un fichier simulation.txt qui est stockée par défaut dans le répertoire : "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio-Simulation\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de simulation et "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio 2.3.0\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de paramétrage de Lubio. 2 lancer une macro à l'aide du bouton
Procédure de calcul du nombre d'heures de fonctionnement (mise à jour des champs Hypothèses et des graphiques) : 1 A l'aide du logiciel de simulation Lubio ou du logiciel de programmation Lubio. Faite une programmation d'horloge astronomique et lancer une simulation sur une période 01/01/20XX au 31/12/20XX. La simulation crée automatiquement un fichier simulation.txt qui est stockée par défaut dans le répertoire : "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio-Simulation\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de simulation et "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio 2.3.0\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de paramétrage de Lubio. 2 lancer une macro à l'aide du bouton Les tensions nominales et les tensions d'économie sont celles définies dans la feuille "Economie_énergie".
Imprimer le rapport

## Synthèse
Lubio / Bilan annuel
|  |  |  | Prix Tarif | Remise
Nombre de points lumineux (lampes) | 300 |  | VRI 18 kVA | 5140 | 0.8
Puissance totale | 50.1 | kW
Economie réalisée avec Lubio | 23.6%
Economie d'énergie | 50834.609 | kWh
Economie d'émission de CO² (109 g/kWh). | 5540.9724 | kg
Economie sur la facture énergétique | 2242.8229 | €
Economie sur la durée de vie des lampes | 941.25 | €
Gain total | 3184.0729 | €
Montant de l'investissement | 1683.68 | €
Retour sur investissement. Sans tenir compte : - des aides possibles dans le cadre des économies d'énergie, - du coût d'installation, - du coût du crédit. | 0.52878 | ans

## Puissance_installée
Recensement du parc de lampes | [10 empty] | Puissance en W sous 230 V | Puissance consommée avec appareillage | Prix
Type de lampes | Puissance en W sous 230 V | Puissance consommée avec appareillage | Quantités |  |  | Puissance active totale |  |  | Prix des lampes
|  |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | Prix unitaire | Prix total
Ballon Fluorescent | [10 empty] | 50 | 63 | 3 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 80 | 93 | 3.65 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 125 | 141 | 3.65 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 250 | 267 | 7.3 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
Vapeur de Sodium Haute Pression | 150 | 167 | 100 | 100 | 100 | 16700 | 16700 | 16700 | 12.65 | 3795 | 400 | 423 | 10
[11 empty] | 50 | 63 | 14 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 70 | 85 | 11 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 100 | 116 | 11.89 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
Iodure métallique | [10 empty] | 150 | 167 | 12.65 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 250 | 278 | 12.65 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 400 | 440 | 15.24 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
[11 empty] | 1000 | 1060 | 79.27 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
TOTAL |  |  | 100 | 100 | 100 | 16700 | 16700 | 16700 | TOTAL | 3795 | 50 | 63 | 14
[11 empty] | 70 | 85 | 11
[11 empty] | 100 | 116 | 11
[11 empty] | 150 | 167 | 12.65
[11 empty] | 250 | 278 | 12.65
[11 empty] | 400 | 440 | 15.24
[11 empty] | 1000 | 1060 | 79.27
Mesures sur le terrain
Type de lampes | Paramètres | Puissance consommée avec appareillage | Quantités L1: Paramètres électriques; Puissance active totale L1: Puissance active sous 230 V
|  |  | U | I | cos phi | L1 | L2 | L3
Départ L1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Départ L2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Départ L3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL |  |  | Puissance active totale L1: 0; Puissance active totale L2: 0; Puissance active totale L3: 0
|  |  | L1 | L2 | L3
Puissance active totale sous 230 V (W) |  | 16700 | Quantités L1: 16700; Quantités L2: 16700; Quantités L3: 16700
Cosinus phi |  |  | Quantités L1: 0.85; Quantités L2: 0.85; Quantités L3: 0.85
Puissance apparente sous 230 V (VA) |  |  | Quantités L1: 19647.0588; Quantités L2: 19647.0588; Quantités L3: 19647.0588
Courant nécessaire à la tension nominale (A) |  | #DIV/0! | Quantités L1: 77.994; Quantités L2: 77.994; Quantités L3: 77.994
P Active totale sous 230 V (W) | 50100
P Apparente totale sous 230 V (VA) | 58941.1765

## Economie_énergie
Bilan des économies d'énergie
Situation actuelle |  | Situation avec Lubio
Tension d'entrée secteur | 230 | Tension nominale | 210
Nombre d'heures de fonctionnement | 4300 | Tension d'économie | 180
|  | Nombre d'heure de fonctionnement total | 4454.0167
|  | Nombre d'heure de fonctionnement en économie | 1934
Consommation actuelle en kWh | 215430 | Consommation avec Lubio en kWh | 164595.391
Coût annuel | 9504.7716 | Coût annuel | 7261.9487
Economie d'énergie | 23.6%
Coût du kWh en € | 0.04412
Economie annuelle | 2242.8229
Puissance à la tension réseau en kW | 50.1 | Puissance en nominale en kW | 41.7658
|  | Puissance en economie en kW | 30.6851
Coût du kWh : Tarif bleu EP : au 15 Août 2006 (code 071) Abonnement : 108,48 € /kVA Prix de l'énergie : 0,0348 €/kWH Lubio permet de faire des économies sur l'énergie consommée uniquement. Au prix de l'énergie il faut rajouter : la taxe départementale qui varie de 0 à 8% (6 % en moyenne en France (sources EDF)) ainsi que 19,6 % de TVA. Soit un coût total de 0,0441 €.

## Economie_lampes
Bilan des économies sur les lampes
Situation actuelle |  | Situation avec Lubio
Périodicité de remplacement des lampes (années) | 4 | Périodicité de remplacement des lampes (années) | 5
Nombre de lampes | 300 | Nombre de lampes | 300
Prix des lampes | 3795
Main d'œuvre pour le remplacement d'une lampe | 25,00
Economie d'une campagne de remplacement tous les | 12,00
Economie annuelle | 941.25
Deux paramètres contribuent à l'augmentation de la durée de vie des lampes à décharge : - La régulation de tension qui permet de garantir une tension d'alimentation constante même si la tension du réseau varie, - la mise sous tension lente et progressive des lampes. Dans ces conditions, l'expérience montre que la durée de vie des sources lumineuses peut augmenter de 30 à 50 %.

## Lubio
|  |  | MODULES | [5 empty] | Lubio VRI |  |  | Prix
Puissances en kVA | Qtés | Type | 3 kVA maître | 6 kVA maître | 6 kVA Esclave | Prix unitaire | Prix total | Puissances | 3 kVA maître | 6 kVA maître | 6 kVA Esclave | Prix VRI | Prix VR | Type
3 | 1 | VR | 1 | 0 | 0 | 1683.68 | 1683.68 | [6 empty] | VRI | 2
|  | VRI | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 2180.59 | 1683.68 | VR
|  | VRI | [5 empty] | 6 |  | 1 |  | 2888.94 | 2392.05
|  | VRI | [5 empty] | 9 | 1 |  | 1 | 3705.95 | 3209.04
|  | VRI | [5 empty] | 12 |  | 1 | 1 | 4414.3 | 3917.41
|  | VRI | [5 empty] | 15 | 1 | 0 | 2 | 5231.31 | 4734.4
|  | VRI | [5 empty] | 18 |  | 1 | 2 | 5939.66 | 5442.77
[8 empty] | 21 | 1 | 1 | 2 | 8120.25 | 7126.45
TOTAL | 1683.68 | [6 empty] | 24 |  | 2 | 2 | 8828.6 | 7834.82
[8 empty] | 27 | 1 | 1 | 3 | 9645.61 | 8651.81
[8 empty] | 30 |  | 2 | 3 | 10353.96 | 9360.18
[8 empty] | 33 | 1 | 1 | 4 | 11170.97 | 10177.17
[8 empty] | 36 |  | 2 | 4 | 11879.32 | 10885.54
[8 empty] | 39 | 1 | 2 | 4 | 14059.91 | 12569.22
[8 empty] | 42 |  | 3 | 4 | 14768.26 | 13277.59
[8 empty] | 45 | 1 | 2 | 5 | 15585.27 | 14094.58
[8 empty] | 48 |  | 3 | 5 | 16293.62 | 14802.95
[8 empty] | 51 | 1 | 2 | 6 | 17110.63 | 15619.94
[8 empty] | 54 |  | 3 | 6 | 17818.98 | 16328.31
[8 empty] | 57 | 1 | 3 | 6 | 19999.57 | 18011.99
[8 empty] | 60 |  | 4 | 6 | 20707.92 | 18720.36
[8 empty] | 63 | 1 | 3 | 7 | 21524.93 | 19537.35
[8 empty] | 66 |  | 4 | 7 | 22233.28 | 20245.72
[8 empty] | 69 | 1 | 3 | 7 | 21524.93 | 19537.35
[8 empty] | 72 |  | 4 | 8 | 23758.64

## Tarifs
Tarifs juillet 2007
| VRI | VR
Maître 6 kVA | 2888.94 | 2392.05 | Augmentation par rapport à Juillet 2007 | 0%
Esclave 6 kVA | 1525.36
Maître 3 kVA | 2180.59 | 1683.68
coefficient remise | 1
Prix de vente
| VRI | VR
Maître 6 kVA | 2888.94 | 2392.05
Esclave 6 kVA | 1525.36
Maître 3 kVA | 2180.59 | 1683.68

## Simulation
Simulation du fichier : | <NC>
Date fichier : | <NC>
Date début simulation : | 22/05/2007 | [8 empty] | 23:59 | [7 empty] | 0.041667
Date fin simulation : | 22/05/2008
Identification : | <NC> | [8 empty] | 24:00
Nom lubio : <NC>
Lieu : | <NC> | [8 empty] | 0:00
Commune :
| Mise en | Passage à | Passage à |  |  |  | c | a | b
Date | marche E.P. | tension d'économie | tension nominale | Coupure E.P. | Nom du cycle | Cohérence | Test 0H00 | test debut cycle | test fin de cycle | Hres nominale | heures éco | Heures de fonct | Hres en nom | hres en economie | Energie avec Lubio | Energie ss Lubio | Economie
Du 22/05 au 23/05/2007 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9% | Simulation!L385
Du 23/05 au 24/05/2007 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 24/05 au 25/05/2007 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/05 au 26/05/2007 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 8:20 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.15972 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 26/05 au 27/05/2007 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 8:20 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.13889 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 27/05 au 28/05/2007 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 7:55 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.12153 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 28/05 au 29/05/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14236 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 29/05 au 30/05/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14236 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 30/05 au 31/05/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14236 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 31/05 au 01/06/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14306 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 01/06 au 02/06/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 8:21 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.16042 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 02/06 au 03/06/2007 | 19:30 | 23:00 | 5:00 | 8:21 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14583 | -0.13958 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 03/06 au 04/06/2007 | 19:30 | 23:00 | 5:00 | 7:56 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14583 | -0.12222 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 04/06 au 05/06/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14306 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 05/06 au 06/06/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14306 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 06/06 au 07/06/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:57 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14375 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/06 au 08/06/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:57 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14375 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 08/06 au 09/06/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 8:22 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.16111 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 09/06 au 10/06/2007 | 19:32 | 23:00 | 5:00 | 8:22 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14444 | -0.14028 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 10/06 au 11/06/2007 | 19:32 | 23:00 | 5:00 | 7:57 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14444 | -0.12292 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 11/06 au 12/06/2007 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 12/06 au 13/06/2007 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 13/06 au 14/06/2007 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 14/06 au 15/06/2007 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.14444 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 15/06 au 16/06/2007 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 8:23 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.16181 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 16/06 au 17/06/2007 | 19:33 | 23:00 | 5:00 | 8:24 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14375 | -0.14167 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 17/06 au 18/06/2007 | 19:33 | 23:00 | 5:00 | 7:59 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14375 | -0.12431 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 18/06 au 19/06/2007 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.14514 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/06 au 20/06/2007 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14514 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 20/06 au 21/06/2007 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14514 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 21/06 au 22/06/2007 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 8:00 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14583 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 22/06 au 23/06/2007 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 8:25 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.16319 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 23/06 au 24/06/2007 | 19:34 | 23:00 | 5:00 | 8:25 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14306 | -0.14236 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 24/06 au 25/06/2007 | 19:35 | 23:00 | 5:00 | 8:00 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14236 | -0.125 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 25/06 au 26/06/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:00 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14583 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 26/06 au 27/06/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 27/06 au 28/06/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 28/06 au 29/06/2007 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.14653 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 29/06 au 30/06/2007 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:26 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.16389 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 30/06 au 01/07/2007 | 19:36 | 23:00 | 5:00 | 8:26 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14167 | -0.14306 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 01/07 au 02/07/2007 | 19:36 | 23:00 | 5:00 | 8:02 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14167 | -0.12639 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 02/07 au 03/07/2007 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.14722 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 03/07 au 04/07/2007 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.14722 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 04/07 au 05/07/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.14722 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 05/07 au 06/07/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.14722 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 06/07 au 07/07/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:28 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.16528 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 07/07 au 08/07/2007 | 19:37 | 23:00 | 5:00 | 8:28 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14097 | -0.14444 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 08/07 au 09/07/2007 | 19:37 | 23:00 | 5:00 | 8:03 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14097 | -0.12708 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 09/07 au 10/07/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.14792 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 10/07 au 11/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14792 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 11/07 au 12/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14792 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 12/07 au 13/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14792 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 13/07 au 14/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:29 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.16597 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 14/07 au 15/07/2007 | 19:38 | 23:00 | 5:00 | 8:29 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14028 | -0.14514 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 15/07 au 16/07/2007 | 19:38 | 23:00 | 5:00 | 8:04 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14028 | -0.12778 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 16/07 au 17/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 17/07 au 18/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 18/07 au 19/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/07 au 20/07/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 20/07 au 21/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:29 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.16597 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 21/07 au 22/07/2007 | 19:39 | 23:00 | 5:00 | 8:29 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.13958 | -0.14514 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 22/07 au 23/07/2007 | 19:39 | 23:00 | 5:00 | 8:04 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.13958 | -0.12778 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 23/07 au 24/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.14861 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 24/07 au 25/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.14861 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 25/07 au 26/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.14861 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 26/07 au 27/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.14861 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 27/07 au 28/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:29 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.16597 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 28/07 au 29/07/2007 | 19:39 | 23:00 | 5:00 | 8:29 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.13958 | -0.14514 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 29/07 au 30/07/2007 | 19:39 | 23:00 | 5:00 | 8:04 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.13958 | -0.12778 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 30/07 au 31/07/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.14861 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 31/07 au 01/08/2007 | 20:09 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.13958 | -0.14861 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 01/08 au 02/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 02/08 au 03/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 03/08 au 04/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:29 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.16597 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 04/08 au 05/08/2007 | 19:38 | 23:00 | 5:00 | 8:29 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14028 | -0.14514 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 05/08 au 06/08/2007 | 19:38 | 23:00 | 5:00 | 8:04 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14028 | -0.12778 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 06/08 au 07/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14861 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/08 au 08/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14792 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 08/08 au 09/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14792 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 09/08 au 10/08/2007 | 20:08 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14028 | -0.14792 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 10/08 au 11/08/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:28 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.16528 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 11/08 au 12/08/2007 | 19:37 | 23:00 | 5:00 | 8:28 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14097 | -0.14444 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 12/08 au 13/08/2007 | 19:37 | 23:00 | 5:00 | 8:03 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14097 | -0.12708 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 13/08 au 14/08/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.14792 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 14/08 au 15/08/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.14722 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 15/08 au 16/08/2007 | 20:07 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14097 | -0.14722 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 16/08 au 17/08/2007 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.14722 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 17/08 au 18/08/2007 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:27 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.16458 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 18/08 au 19/08/2007 | 19:36 | 23:00 | 5:00 | 8:27 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14167 | -0.14375 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 19/08 au 20/08/2007 | 19:36 | 23:00 | 5:00 | 8:01 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14167 | -0.12569 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 20/08 au 21/08/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 21/08 au 22/08/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 22/08 au 23/08/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 23/08 au 24/08/2007 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:00 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14583 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 24/08 au 25/08/2007 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 8:25 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.16319 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 25/08 au 26/08/2007 | 19:34 | 23:00 | 5:00 | 8:25 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14306 | -0.14236 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 26/08 au 27/08/2007 | 19:34 | 23:00 | 5:00 | 7:59 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14306 | -0.12431 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 27/08 au 28/08/2007 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14514 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 28/08 au 29/08/2007 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.14514 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 29/08 au 30/08/2007 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.14514 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 30/08 au 31/08/2007 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.14444 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 31/08 au 01/09/2007 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 8:23 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.16181 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 01/09 au 02/09/2007 | 19:32 | 23:00 | 5:00 | 8:23 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14444 | -0.14097 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 02/09 au 03/09/2007 | 19:32 | 23:00 | 5:00 | 7:57 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14444 | -0.12292 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 03/09 au 04/09/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:57 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14375 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 04/09 au 05/09/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:57 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14375 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 05/09 au 06/09/2007 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14306 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 06/09 au 07/09/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14306 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/09 au 08/09/2007 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 8:21 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.16042 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 08/09 au 09/09/2007 | 19:30 | 23:00 | 5:00 | 8:20 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14583 | -0.13889 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 09/09 au 10/09/2007 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 7:55 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.12153 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 10/09 au 11/09/2007 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 11/09 au 12/09/2007 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 12/09 au 13/09/2007 | 19:58 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14722 | -0.14167 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 13/09 au 14/09/2007 | 19:58 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14722 | -0.14167 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 14/09 au 15/09/2007 | 19:58 | 23:30 | 4:30 | 8:18 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14722 | -0.15833 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 15/09 au 16/09/2007 | 19:27 | 23:00 | 5:00 | 8:18 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14792 | -0.1375 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 16/09 au 17/09/2007 | 19:27 | 23:00 | 5:00 | 7:53 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14792 | -0.12014 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 17/09 au 18/09/2007 | 19:57 | 23:30 | 4:30 | 7:52 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14792 | -0.14028 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 18/09 au 19/09/2007 | 19:56 | 23:30 | 4:30 | 7:52 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14861 | -0.14028 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/09 au 20/09/2007 | 19:56 | 23:30 | 4:30 | 7:52 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14861 | -0.14028 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 20/09 au 21/09/2007 | 19:56 | 23:30 | 4:30 | 7:51 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14861 | -0.13958 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 21/09 au 22/09/2007 | 19:55 | 23:30 | 4:30 | 8:16 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14931 | -0.15694 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 22/09 au 23/09/2007 | 19:25 | 23:00 | 5:00 | 8:15 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14931 | -0.13542 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 23/09 au 24/09/2007 | 19:24 | 23:00 | 5:00 | 7:50 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15 | -0.11806 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 24/09 au 25/09/2007 | 19:54 | 23:30 | 4:30 | 7:50 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15 | -0.13889 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/09 au 26/09/2007 | 19:54 | 23:30 | 4:30 | 7:49 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15 | -0.13819 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 26/09 au 27/09/2007 | 19:53 | 23:30 | 4:30 | 7:49 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15069 | -0.13819 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 27/09 au 28/09/2007 | 19:53 | 23:30 | 4:30 | 7:49 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15069 | -0.13819 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 28/09 au 29/09/2007 | 19:53 | 23:30 | 4:30 | 8:13 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15069 | -0.15486 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 29/09 au 30/09/2007 | 19:22 | 23:00 | 5:00 | 8:13 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15139 | -0.13403 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 30/09 au 01/10/2007 | 19:22 | 23:00 | 5:00 | 7:48 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15139 | -0.11667 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 01/10 au 02/10/2007 | 19:52 | 23:30 | 4:30 | 7:47 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15139 | -0.13681 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 02/10 au 03/10/2007 | 19:52 | 23:30 | 4:30 | 7:47 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15139 | -0.13681 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 03/10 au 04/10/2007 | 19:51 | 23:30 | 4:30 | 7:47 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15208 | -0.13681 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 04/10 au 05/10/2007 | 19:51 | 23:30 | 4:30 | 7:47 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15208 | -0.13681 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 05/10 au 06/10/2007 | 19:51 | 23:30 | 4:30 | 8:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15208 | -0.15347 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 06/10 au 07/10/2007 | 19:20 | 23:00 | 5:00 | 8:11 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15278 | -0.13264 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 07/10 au 08/10/2007 | 19:20 | 23:00 | 5:00 | 7:46 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15278 | -0.11528 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 08/10 au 09/10/2007 | 19:50 | 23:30 | 4:30 | 7:45 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15278 | -0.13542 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 09/10 au 10/10/2007 | 19:49 | 23:30 | 4:30 | 7:45 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15347 | -0.13542 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 10/10 au 11/10/2007 | 19:49 | 23:30 | 4:30 | 7:45 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15347 | -0.13542 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 11/10 au 12/10/2007 | 19:49 | 23:30 | 4:30 | 7:45 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15347 | -0.13542 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 12/10 au 13/10/2007 | 19:49 | 23:30 | 4:30 | 8:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15347 | -0.15208 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 13/10 au 14/10/2007 | 19:18 | 23:00 | 5:00 | 8:09 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15417 | -0.13125 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 14/10 au 15/10/2007 | 19:18 | 23:00 | 5:00 | 7:44 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15417 | -0.11389 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 15/10 au 16/10/2007 | 19:48 | 23:30 | 4:30 | 7:44 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15417 | -0.13472 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 16/10 au 17/10/2007 | 19:48 | 23:30 | 4:30 | 7:43 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15417 | -0.13403 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 17/10 au 18/10/2007 | 19:48 | 23:30 | 4:30 | 7:43 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15417 | -0.13403 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 18/10 au 19/10/2007 | 19:47 | 23:30 | 4:30 | 7:43 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15486 | -0.13403 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/10 au 20/10/2007 | 19:47 | 23:30 | 4:30 | 8:08 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15486 | -0.15139 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 20/10 au 21/10/2007 | 19:17 | 23:00 | 5:00 | 8:08 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15486 | -0.13056 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 21/10 au 22/10/2007 | 19:17 | 23:00 | 5:00 | 7:43 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15486 | -0.11319 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 22/10 au 23/10/2007 | 19:47 | 23:30 | 4:30 | 7:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15486 | -0.13333 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 23/10 au 24/10/2007 | 19:47 | 23:30 | 4:30 | 7:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15486 | -0.13333 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 24/10 au 25/10/2007 | 19:46 | 23:30 | 4:30 | 7:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15556 | -0.13333 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/10 au 26/10/2007 | 19:46 | 23:30 | 4:30 | 7:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15556 | -0.13333 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 26/10 au 27/10/2007 | 19:46 | 23:30 | 4:30 | 8:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.15556 | -0.15069 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 27/10 au 28/10/2007 | 19:16 | 23:00 | 5:00 | 7:07 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.15556 | -0.088194 | 5:51 | 6:00 | 11:51 | 5.85 | 6 | 428.4402 | 593.685 | 27.83%
Du 28/10 au 28/10/2007 | 18:16 | 23:00 | 5:00 | 6:42 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19722 | -0.070833 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 29/10 au 30/10/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 30/10 au 31/10/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 31/10 au 01/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 01/11 au 02/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 02/11 au 03/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.10903 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 03/11 au 04/11/2007 | 18:16 | 23:00 | 5:00 | 7:07 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19722 | -0.088194 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 04/11 au 05/11/2007 | 18:16 | 23:00 | 5:00 | 6:42 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19722 | -0.070833 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 05/11 au 06/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 06/11 au 07/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/11 au 08/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 08/11 au 09/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 09/11 au 10/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.10903 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 10/11 au 11/11/2007 | 18:16 | 23:00 | 5:00 | 7:07 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19722 | -0.088194 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 11/11 au 12/11/2007 | 18:16 | 23:00 | 5:00 | 6:42 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19722 | -0.070833 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 12/11 au 13/11/2007 | 18:46 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19722 | -0.091667 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 13/11 au 14/11/2007 | 18:47 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19653 | -0.091667 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 14/11 au 15/11/2007 | 18:47 | 23:30 | 4:30 | 6:42 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19653 | -0.091667 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 15/11 au 16/11/2007 | 18:47 | 23:30 | 4:30 | 6:43 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19653 | -0.092361 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 16/11 au 17/11/2007 | 18:47 | 23:30 | 4:30 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19653 | -0.10972 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 17/11 au 18/11/2007 | 18:17 | 23:00 | 5:00 | 7:08 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19653 | -0.088889 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 18/11 au 19/11/2007 | 18:17 | 23:00 | 5:00 | 6:43 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19653 | -0.071528 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 19/11 au 20/11/2007 | 18:48 | 23:30 | 4:30 | 6:43 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19583 | -0.092361 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 20/11 au 21/11/2007 | 18:48 | 23:30 | 4:30 | 6:44 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19583 | -0.093056 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 21/11 au 22/11/2007 | 18:48 | 23:30 | 4:30 | 6:44 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19583 | -0.093056 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 22/11 au 23/11/2007 | 18:48 | 23:30 | 4:30 | 6:44 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19583 | -0.093056 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 23/11 au 24/11/2007 | 18:49 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19514 | -0.11042 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 24/11 au 25/11/2007 | 18:19 | 23:00 | 5:00 | 7:10 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19514 | -0.090278 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 25/11 au 26/11/2007 | 18:19 | 23:00 | 5:00 | 6:45 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19514 | -0.072917 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 26/11 au 27/11/2007 | 18:50 | 23:30 | 4:30 | 6:45 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19444 | -0.09375 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 27/11 au 28/11/2007 | 18:50 | 23:30 | 4:30 | 6:46 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19444 | -0.094444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 28/11 au 29/11/2007 | 18:50 | 23:30 | 4:30 | 6:46 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19444 | -0.094444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 29/11 au 30/11/2007 | 18:51 | 23:30 | 4:30 | 6:46 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19375 | -0.094444 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 30/11 au 01/12/2007 | 18:51 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19375 | -0.1125 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 01/12 au 02/12/2007 | 18:21 | 23:00 | 5:00 | 7:12 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19375 | -0.091667 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 02/12 au 03/12/2007 | 18:22 | 23:00 | 5:00 | 6:47 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19306 | -0.074306 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 03/12 au 04/12/2007 | 18:52 | 23:30 | 4:30 | 6:48 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19306 | -0.095833 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 04/12 au 05/12/2007 | 18:52 | 23:30 | 4:30 | 6:48 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19306 | -0.095833 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 05/12 au 06/12/2007 | 18:53 | 23:30 | 4:30 | 6:49 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19236 | -0.096528 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 06/12 au 07/12/2007 | 18:53 | 23:30 | 4:30 | 6:49 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19236 | -0.096528 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/12 au 08/12/2007 | 18:54 | 23:30 | 4:30 | 7:15 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19167 | -0.11458 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 08/12 au 09/12/2007 | 18:24 | 23:00 | 5:00 | 7:15 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19167 | -0.09375 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 09/12 au 10/12/2007 | 18:25 | 23:00 | 5:00 | 6:50 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.19097 | -0.076389 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 10/12 au 11/12/2007 | 18:55 | 23:30 | 4:30 | 6:51 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19097 | -0.097917 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 11/12 au 12/12/2007 | 18:55 | 23:30 | 4:30 | 6:51 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19097 | -0.097917 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 12/12 au 13/12/2007 | 18:56 | 23:30 | 4:30 | 6:52 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19028 | -0.098611 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 13/12 au 14/12/2007 | 18:56 | 23:30 | 4:30 | 6:52 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.19028 | -0.098611 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 14/12 au 15/12/2007 | 18:57 | 23:30 | 4:30 | 7:18 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18958 | -0.11667 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 15/12 au 16/12/2007 | 18:27 | 23:00 | 5:00 | 7:18 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18958 | -0.095833 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 16/12 au 17/12/2007 | 18:28 | 23:00 | 5:00 | 6:54 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18889 | -0.079167 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 17/12 au 18/12/2007 | 18:58 | 23:30 | 4:30 | 6:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18889 | -0.1 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 18/12 au 19/12/2007 | 18:59 | 23:30 | 4:30 | 6:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18819 | -0.10069 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/12 au 20/12/2007 | 18:59 | 23:30 | 4:30 | 6:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18819 | -0.10069 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 20/12 au 21/12/2007 | 19:00 | 23:30 | 4:30 | 6:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.1875 | -0.10139 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 21/12 au 22/12/2007 | 19:00 | 23:30 | 4:30 | 7:21 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.1875 | -0.11875 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 22/12 au 23/12/2007 | 18:31 | 23:00 | 5:00 | 7:22 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18681 | -0.098611 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 23/12 au 24/12/2007 | 18:31 | 23:00 | 5:00 | 6:57 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18681 | -0.08125 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 24/12 au 25/12/2007 | 19:02 | 23:30 | 4:30 | 6:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18611 | -0.10278 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/12 au 26/12/2007 | 19:02 | 23:30 | 4:30 | 6:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18611 | -0.10278 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 26/12 au 27/12/2007 | 19:03 | 23:30 | 4:30 | 6:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18542 | -0.10347 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 27/12 au 28/12/2007 | 19:03 | 23:30 | 4:30 | 6:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18542 | -0.10347 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 28/12 au 29/12/2007 | 19:04 | 23:30 | 4:30 | 7:25 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18472 | -0.12153 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 29/12 au 30/12/2007 | 18:34 | 23:00 | 5:00 | 7:25 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18472 | -0.10069 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 30/12 au 31/12/2007 | 18:35 | 23:00 | 5:00 | 7:01 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18403 | -0.084028 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 31/12 au 01/01/2008 | 19:05 | 23:30 | 4:30 | 7:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18403 | -0.10486 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 01/01 au 02/01/2008 | 19:06 | 23:30 | 4:30 | 7:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18333 | -0.10486 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 02/01 au 03/01/2008 | 19:06 | 23:30 | 4:30 | 7:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18333 | -0.10556 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 03/01 au 04/01/2008 | 19:07 | 23:30 | 4:30 | 7:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18264 | -0.10556 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 04/01 au 05/01/2008 | 19:07 | 23:30 | 4:30 | 7:28 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18264 | -0.12361 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 05/01 au 06/01/2008 | 18:37 | 23:00 | 5:00 | 7:28 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18264 | -0.10278 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 06/01 au 07/01/2008 | 18:38 | 23:00 | 5:00 | 7:04 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18194 | -0.086111 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 07/01 au 08/01/2008 | 19:08 | 23:30 | 4:30 | 7:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18194 | -0.10694 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 08/01 au 09/01/2008 | 19:09 | 23:30 | 4:30 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18125 | -0.10764 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 09/01 au 10/01/2008 | 19:09 | 23:30 | 4:30 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18125 | -0.10764 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 10/01 au 11/01/2008 | 19:10 | 23:30 | 4:30 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18056 | -0.10764 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 11/01 au 12/01/2008 | 19:10 | 23:30 | 4:30 | 7:31 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18056 | -0.12569 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 12/01 au 13/01/2008 | 18:40 | 23:00 | 5:00 | 7:31 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18056 | -0.10486 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 13/01 au 14/01/2008 | 18:41 | 23:00 | 5:00 | 7:07 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17986 | -0.088194 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 14/01 au 15/01/2008 | 19:11 | 23:30 | 4:30 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17986 | -0.10903 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 15/01 au 16/01/2008 | 19:11 | 23:30 | 4:30 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17986 | -0.10903 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 16/01 au 17/01/2008 | 19:12 | 23:30 | 4:30 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17917 | -0.10972 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 17/01 au 18/01/2008 | 19:12 | 23:30 | 4:30 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17917 | -0.10972 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 18/01 au 19/01/2008 | 19:12 | 23:30 | 4:30 | 7:33 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17917 | -0.12708 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 19/01 au 20/01/2008 | 18:43 | 23:00 | 5:00 | 7:34 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17847 | -0.10694 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 20/01 au 21/01/2008 | 18:43 | 23:00 | 5:00 | 7:09 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17847 | -0.089583 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 21/01 au 22/01/2008 | 19:13 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17847 | -0.11042 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 22/01 au 23/01/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.11042 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 23/01 au 24/01/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.11111 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 24/01 au 25/01/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.11111 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/01 au 26/01/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:35 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.12847 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 26/01 au 27/01/2008 | 18:45 | 23:00 | 5:00 | 7:35 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17708 | -0.10764 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 27/01 au 28/01/2008 | 18:45 | 23:00 | 5:00 | 7:11 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17708 | -0.090972 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 28/01 au 29/01/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11181 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 29/01 au 30/01/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11181 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 30/01 au 31/01/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11181 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 31/01 au 01/02/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11181 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 01/02 au 02/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:36 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.12917 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 02/02 au 03/02/2008 | 18:46 | 23:00 | 5:00 | 7:36 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.10833 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 03/02 au 04/02/2008 | 18:46 | 23:00 | 5:00 | 7:12 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.091667 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 04/02 au 05/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 05/02 au 06/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 06/02 au 07/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/02 au 08/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 08/02 au 09/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:37 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.12986 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 09/02 au 10/02/2008 | 18:46 | 23:00 | 5:00 | 7:37 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.10903 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 10/02 au 11/02/2008 | 18:46 | 23:00 | 5:00 | 7:12 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.091667 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 11/02 au 12/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 12/02 au 13/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 13/02 au 14/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 14/02 au 15/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 15/02 au 16/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:37 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.12986 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 16/02 au 17/02/2008 | 18:46 | 23:00 | 5:00 | 7:37 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.10903 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 17/02 au 18/02/2008 | 18:46 | 23:00 | 5:00 | 7:12 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.091667 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 18/02 au 19/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/02 au 20/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.1125 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 20/02 au 21/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.11181 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 21/02 au 22/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.11181 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 22/02 au 23/02/2008 | 19:16 | 23:30 | 4:30 | 7:36 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17639 | -0.12917 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 23/02 au 24/02/2008 | 18:45 | 23:00 | 5:00 | 7:36 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17708 | -0.10833 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 24/02 au 25/02/2008 | 18:45 | 23:00 | 5:00 | 7:11 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17708 | -0.090972 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 25/02 au 26/02/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11181 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 26/02 au 27/02/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11181 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 27/02 au 28/02/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11111 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 28/02 au 29/02/2008 | 19:15 | 23:30 | 4:30 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17708 | -0.11111 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du au 01/03/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:35 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.12847 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 01/03 au 02/03/2008 | 18:44 | 23:00 | 5:00 | 7:35 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17778 | -0.10764 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 02/03 au 03/03/2008 | 18:44 | 23:00 | 5:00 | 7:10 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17778 | -0.090278 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 03/03 au 04/03/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.11042 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 04/03 au 05/03/2008 | 19:14 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17778 | -0.11042 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 05/03 au 06/03/2008 | 19:13 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17847 | -0.11042 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 06/03 au 07/03/2008 | 19:13 | 23:30 | 4:30 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17847 | -0.11042 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 07/03 au 08/03/2008 | 19:13 | 23:30 | 4:30 | 7:34 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17847 | -0.12778 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 08/03 au 09/03/2008 | 18:43 | 23:00 | 5:00 | 7:33 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17847 | -0.10625 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 09/03 au 10/03/2008 | 18:42 | 23:00 | 5:00 | 7:08 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17917 | -0.088889 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 10/03 au 11/03/2008 | 19:12 | 23:30 | 4:30 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17917 | -0.10972 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 11/03 au 12/03/2008 | 19:12 | 23:30 | 4:30 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17917 | -0.10972 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 12/03 au 13/03/2008 | 19:12 | 23:30 | 4:30 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17917 | -0.10903 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 13/03 au 14/03/2008 | 19:11 | 23:30 | 4:30 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17986 | -0.10903 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 14/03 au 15/03/2008 | 19:11 | 23:30 | 4:30 | 7:32 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.17986 | -0.12639 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 15/03 au 16/03/2008 | 18:41 | 23:00 | 5:00 | 7:31 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.17986 | -0.10486 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 16/03 au 17/03/2008 | 18:40 | 23:00 | 5:00 | 7:06 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18056 | -0.0875 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 17/03 au 18/03/2008 | 19:10 | 23:30 | 4:30 | 7:06 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18056 | -0.10833 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 18/03 au 19/03/2008 | 19:10 | 23:30 | 4:30 | 7:06 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18056 | -0.10833 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 19/03 au 20/03/2008 | 19:10 | 23:30 | 4:30 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18056 | -0.10764 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 20/03 au 21/03/2008 | 19:09 | 23:30 | 4:30 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18125 | -0.10764 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 21/03 au 22/03/2008 | 19:09 | 23:30 | 4:30 | 7:30 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18125 | -0.125 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 22/03 au 23/03/2008 | 18:39 | 23:00 | 5:00 | 7:29 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18125 | -0.10347 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 23/03 au 24/03/2008 | 18:38 | 23:00 | 5:00 | 7:04 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18194 | -0.086111 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 24/03 au 25/03/2008 | 19:08 | 23:30 | 4:30 | 7:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18194 | -0.10694 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/03 au 26/03/2008 | 19:08 | 23:30 | 4:30 | 7:04 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18194 | -0.10694 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 26/03 au 27/03/2008 | 19:08 | 23:30 | 4:30 | 7:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18194 | -0.10625 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 27/03 au 28/03/2008 | 19:07 | 23:30 | 4:30 | 7:03 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18264 | -0.10625 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 28/03 au 29/03/2008 | 19:07 | 23:30 | 4:30 | 7:28 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.18264 | -0.12361 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 29/03 au 30/03/2008 | 18:37 | 23:00 | 5:00 | 8:27 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.18264 | -0.14375 | 7:50 | 6:00 | 13:50 | 7.8333 | 6 | 511.2757 | 693.05 | 26.23%
Du 30/03 au 31/03/2008 | 19:36 | 23:00 | 5:00 | 8:02 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14167 | -0.12639 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 31/03 au 01/04/2008 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:02 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.14722 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 01/04 au 02/04/2008 | 20:06 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14167 | -0.14653 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 02/04 au 03/04/2008 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 03/04 au 04/04/2008 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:01 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.14653 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 04/04 au 05/04/2008 | 20:05 | 23:30 | 4:30 | 8:26 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14236 | -0.16389 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 05/04 au 06/04/2008 | 19:35 | 23:00 | 5:00 | 8:25 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14236 | -0.14236 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 06/04 au 07/04/2008 | 19:34 | 23:00 | 5:00 | 8:00 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14306 | -0.125 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 07/04 au 08/04/2008 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 8:00 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14583 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 08/04 au 09/04/2008 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14514 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 09/04 au 10/04/2008 | 20:04 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14306 | -0.14514 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 10/04 au 11/04/2008 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 7:59 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.14514 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 11/04 au 12/04/2008 | 20:03 | 23:30 | 4:30 | 8:24 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14375 | -0.1625 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 12/04 au 13/04/2008 | 19:33 | 23:00 | 5:00 | 8:23 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14375 | -0.14097 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 13/04 au 14/04/2008 | 19:33 | 23:00 | 5:00 | 7:58 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14375 | -0.12361 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 14/04 au 15/04/2008 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 15/04 au 16/04/2008 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:58 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14444 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 16/04 au 17/04/2008 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:57 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14375 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 17/04 au 18/04/2008 | 20:02 | 23:30 | 4:30 | 7:57 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14444 | -0.14375 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 18/04 au 19/04/2008 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 8:22 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.16111 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 19/04 au 20/04/2008 | 19:31 | 23:00 | 5:00 | 8:22 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14514 | -0.14028 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 20/04 au 21/04/2008 | 19:31 | 23:00 | 5:00 | 7:57 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14514 | -0.12292 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 21/04 au 22/04/2008 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14306 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 22/04 au 23/04/2008 | 20:01 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14514 | -0.14306 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 23/04 au 24/04/2008 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14306 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 24/04 au 25/04/2008 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:56 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14306 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 25/04 au 26/04/2008 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 8:21 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.16042 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 26/04 au 27/04/2008 | 19:30 | 23:00 | 5:00 | 8:21 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14583 | -0.13958 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 27/04 au 28/04/2008 | 19:30 | 23:00 | 5:00 | 7:55 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14583 | -0.12153 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 28/04 au 29/04/2008 | 20:00 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14583 | -0.14236 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 29/04 au 30/04/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 30/04 au 01/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 01/05 au 02/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:55 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14236 | 6:56 | 5:00 | 11:56 | 6.9333 | 5 | 443.0014 | 597.86 | 25.9%
Du 02/05 au 03/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 8:20 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.15972 | 7:21 | 5:00 | 12:21 | 7.35 | 5 | 460.4038 | 618.735 | 25.59%
Du 03/05 au 04/05/2008 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 8:20 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.13889 | 6:51 | 6:00 | 12:51 | 6.85 | 6 | 470.206 | 643.785 | 26.96%
Du 04/05 au 05/05/2008 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 7:55 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.12153 | 6:26 | 6:00 | 12:26 | 6.4333 | 6 | 452.8036 | 622.91 | 27.31%
Du 05/05 au 06/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 06/05 au 07/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 07/05 au 08/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 08/05 au 09/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 09/05 au 10/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 8:19 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.15903 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 10/05 au 11/05/2008 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 8:19 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.13819 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 11/05 au 12/05/2008 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 7:54 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.12083 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 12/05 au 13/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 13/05 au 14/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 14/05 au 15/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 15/05 au 16/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 16/05 au 17/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 8:19 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.15903 | 7:20 | 5:00 | 12:20 | 7.3333 | 5 | 459.7078 | 617.9 | 25.6%
Du 17/05 au 18/05/2008 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 8:19 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.13819 | 6:50 | 6:00 | 12:50 | 6.8333 | 6 | 469.5099 | 642.95 | 26.98%
Du 18/05 au 19/05/2008 | 19:29 | 23:00 | 5:00 | 7:54 | WE/Saison 1 |  | 0.041667 | 0.14653 | -0.12083 | 6:25 | 6:00 | 12:25 | 6.4167 | 6 | 452.1075 | 622.075 | 27.32%
Du 19/05 au 20/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 5 | 442.3053 | 597.025 | 25.92%
Du 20/05 au 21/05/2008 | 19:59 | 23:30 | 4:30 | 7:54 | Saison 1 |  | 0.020833 | 0.14653 | -0.14167 | 6:55 | 5:00 | 11:55 | 6.9167 | 10 | 595.7307 | 847.525 | 29.71%
| 17:23 | 23:00 | 6:00 | 7:50 | Hiver-1 |  | 0.041667 | 0.23403 | -0.076389 | 7:27 | 7:00 | 185.3757 | 2520.0167 | 1934 | 164595.391 |  |  | Simulation!L14
4454.0167

## Economie d'énergie
Energie moyenne consommée
| Conso avec Lubio | Conso sans Lubio | Economie | Economie
Janvier | 449.775 | 609.4153 | 159.6404 | 26.2%
Février | 450.5256 | 610.6832 | 160.1576 | 26.23%
Mars | 451.1113 | 611.7419 | 160.6306 | 26.26%
Avril | 450.2661 | 610.241 | 159.9749 | 26.22%
Mai | 450.3363 | 610.0887 | 159.7524 | 26.19%
Juin | 450.0045 | 610.6912 | 160.6866 | 26.31%
Juillet | 450.1168 | 609.9397 | 159.8229 | 26.2%
Août | 451.1313 | 611.3505 | 160.2192 | 26.21%
Septembre | 450.4899 | 610.8303 | 160.3404 | 26.25%
Octobre | 449.775 | 609.4153 | 159.6404 | 26.2%
Novembre | 452.8798 | 613.6972 | 160.8173 | 26.2%
Décembre | 454.8383 | 618.0616 | 163.2233 | 26.41%
| 450.9375 | 611.3463
1 année | 164592.186 | 223141.4085