En 1978, Pico Electronics une petite entreprise de Glenrothes (Ecosse) finalise le standard international ouvert X-10 et fabrique ses premiers produits
Elle s'implante aux USA et devient filiale de X10 Ltd
Il existe une dizaine de sociétés
qui fabriquent des produits compatibles X-10 essentiellement pour le marché américain
X-10 fut le premier standard de domotique
Il concerne le marché grand public
Les produits sont commercialisés
par la grande distribution
et les sites Internet d'achat en ligne

---
Le protocole X10 permet la communication
entre émetteurs et récepteurs
par des signaux haute fréquence (5 Vpp / 120 kHz)
superposés à la tension du réseau (230 V / 50 Hz)
Un module possède un code lettre (A à P)
(code maison)
et un code nombre (1 à 16)
(code unité)
ce qui permet d'adresser jusqu'à
16 x 16 = 256 modules

---
La transmission se fait après
la détection du passage par zéro
de l'onde sinusoïdale
par envoi d'une salve à 120 kHz
de durée 1 ms
Un 1 logique correspond à
une salve sur l'onde positive
suivie d'un silence sur l'onde négative
Un 0 logique correspond à
un silence sur l'onde positive
suivi d'une salve sur l'onde négative

---
Les signaux sont transmis 3 fois
afin de coïncider avec le point de passage à zéro
de chacune des trois phases
d'un système de distribution triphasé

---
Une trame est composée de :
Adressage + silence + Commande
La partie Adressage est constituée par :
Start Code + Letter Code + Number Code
(Letter Code = House Code)
Le Start Code correspond à 3 salves successives suivies d'une absence de salve
Il dure 2 périodes du réseau électrique
Ce signal peut débuter sur l'alternance
positive	ou négative

---
Après le Start Code
un Letter Code est envoyé sur 4 périodes
lettre P dans l'exemple ci-dessous

---
Après le Letter Code
un Number Code est envoyé sur 5 périodes
nombre 1 dans l'exemple ci-dessous

---
L'Adressage dure 11 périodes du réseau électrique
Il est transmis 2 fois

---
L'Adressage est séparé de la Commande
par un silence de 3 périodes du réseau électrique

---
La partie Commande est constituée par :
Start Code + Letter Code + Function Code
Start Code suivi du Letter Code
lettre P dans l'exemple ci-dessous

---
suivi du Function Code
fonction ON dans l'exemple ci-dessous

---
La Commande dure 11 périodes du réseau électrique
Elle est aussi transmise 2 fois
La trame dure donc 47 périodes du réseau électrique
soit 47 x 20 = 940 ms (presque 1 seconde !)

---
Liste des codes

---
Variateur de lumière 700 W
pour lampes à incandescence
et halogènes
Interface pour PC
Permet une communication
bi-directionnelle par courant porteur
avec un ordinateur PC par son port série
Livrée avec le logiciel ActiveHome
pour programmer l'éclairage, le chauffage
et créer des macros

---
Filtre 120 kHz
Isole les signaux X10
à l'intérieur de l'habitation
et empêche de recevoir
des signaux externes
Module Lampes 300 W
Fonction "Marche/Arrêt"
et variation pour commander un éclairage

---
Module Marche/Arrêt 700 W
Module ampoule 100 W
Marche / Arrêt

---
Télécommande + adaptateur radio
Interrupteur mural radio
La fréquence radio
est 433,92 MHz

---
L'installation ci-contre comporte
un circuit chauffage 1
un circuit lampe 2
Le module variateur de lumière 3
et le module marche/arrêt 4
sont configurés avec
des adresses distinctes
à l'aide des roues codeuses
La télécommande 5
transmet les ordres
à l'adaptateur radio 6
qui les transforme
en signaux X-10
sur la ligne 230 V