Epreuve U51 – Diagnostic de l’éclairage des salles de classe du lycée

Situation d’évaluation

Durée : 3 séances						Nombre d’étudiants : 3

Contexte

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la région réalise un audit énergétique général des bâtiments publics. L’audit énergétique du lycée a fait l’objet d’une commande de la part de la région. Le but de cet audit est double :

- augmenter le confort de vie du bâtiment. Ce confort est aussi bien thermique que visuel, acoustique, olfactif ;

- diminuer les consommations d’énergie et de ressources : gaz, électricité, eau.

Objectif

L’audit prévoit, entre autres, une étude de l’éclairage des salles de classe. Il est nécessaire de réaliser les mesures suivantes :

- une campagne de mesures des consommations électriques de l’éclairage doit être réalisée sur une semaine (en continu). Elle vise à évaluer la quantité d’énergie consommée par le dispositif d’éclairage afin d’établir les économies envisageables ;

- une campagne de mesures de l’éclairement qui vise à établir s’il est possible de réduire le niveau d’éclairement actuel :

  - dans un premier temps les mesures seront réalisées de jour, sans éclairage artificiel de sorte à qualifier l’accès à l’éclairage naturel, toujours prioritaire tant au niveau du confort visuel qu’au niveau des réductions des consommations électriques ;

  - dans un deuxième temps, ces mêmes mesures seront répétées avec l’éclairage artificiel afin de quantifier sa pertinence, son apport et son adéquation aux besoins.

Documents fournis

Schémas électriques de l’installation ; normes en vigueur

Tâches confiées

T3.1 : proposer un protocole pour analyser le fonctionnement et/ou le comportement de l’installation

T 3.2 : mesurer et contrôler l’installation, exploiter les mesures pour faire le diagnostic

T3.3 Formuler des préconisations

Compétences évaluées

C2 : extraire les informations nécessaires à la réalisation ded tâches

C13 : mesurer les grandeurs caractéristiques d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique

C17 : réaliser un diagnostic de performance y compris énergétique, de sécurité, d’un ouvrage, d’une installation, d'un équipement électrique

Compétence non-évaluée

C18 : réaliser des opérations de maintenance sur un ouvrage, une installation, un équipement électrique