Unité U51 – Élimination d’harmoniques sur une installation

Situation d’évaluation

Durée : 5 séances					Nombre d’étudiants : 3

Contexte

L‘utilisation de nombreuses charges non-linéaires (variateur de vitesse, ordinateurs, etc.) sur une installation conduit à la présence de courants harmoniques. Ces courants harmoniques ont de nombreuses conséquences néfastes : 	soucis de compatibilité électromagnétique, ouvertures intempestives de disjoncteurs, présence de courant dans le neutre.

Objectif

Le groupe d‘étudiants va devoir :

- constater la présence de ces courants harmoniques et déterminer les charges qui en sont la causes ;

- proposer des solutions pour corriger les problèmes rencontrés ;

- mettre en œuvre ces solutions après leur validation ;

- vérifier l’efficacité des solutions installées.

Documents fournis

Schémas électriques de l’installation ; normes en vigueur

Tâches confiées

T3.1 : proposer un protocole pour analyser le fonctionnement et/ou le comportement de l’installation

T 3.2 : mesurer et contrôler l’installation, exploiter les mesures pour faire le diagnostic

T3.3 : Formuler des préconisations

T 4.1 : organiser la maintenance

T 4.2 : réaliser la maintenance préventive ou prévisionnelle

T 4.3 : réaliser la maintenance corrective

Compétences évaluées

C2 : extraire les informations nécessaires à la réalisation des tâches

C13 : mesurer les grandeurs caractéristiques d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique

C17 : réaliser un diagnostic de performance y compris énergétique, de sécurité, d’un ouvrage, d’une installation, d'un équipement électrique

C18 : réaliser des opérations de maintenance sur un ouvrage, une installation, un équipement électrique